## Primārās_enerģ_samazinājums
APRĒĶINS PAR PRIMĀRĀS ENERĢIJAS SAMAZINĀJUMU UN MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO RAŽOŠANAS JAUDU
Informācija par dzīvojamās mājas elektrības patēriņu pēdējo pilnu 12 mēnešu laikā*
Pārskata perioda sākums |  |  | KOPĀ, kWh
Pārskata perioda beigas |  |  | KOPĀ, MWh
dd.mm.gggg
Vai jau šobrīd ir uzstādīta elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiskā iekārta? |  |  | Esošā invertora iestatītā jauda, kW |  |  | ! Datus iegūsti no sistēmas operātora atļaujas kopijas par iekārtu pieslēgšanu tīklam
* Ja nav pieejama informācija par elektrības patēriņu pilniem 12 mēnešiem, jāaprēķina vidējais mēneša patēriņš un jāsareizina ar 12 mēnešiem. T.i. jābūt vismaz 1 mēneša elektrības patēriņam dzīvojamā mājā.
Informācija par plānoto uzstādāmo elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu
Invertora iestatītā jauda
|  |  |  | Invertora iestatītai jaudai jābūt lielākai par esošo invertora iestatīto jaudu! | Invertora iestatītai jaudai jābūt lielākai par esošo invertora iestatīto jaudu! | Invertora iestatītai jaudai jābūt lielākai par esošo invertora iestatīto jaudu!
kW
Iekārtas ģenerētais vidējais elektroenerģijas apjoms
MWh gadā
Primārās enerģijas samazinājums
Mwh gadā | %
Primārās enerģijas patēriņš pēc pasākumu veikšanas
| MWh |  | %
Informācija par pieslēgumu sadales sistēmai
Aizpildāma viena no kolonnām atkarībā no plānotā fāžu pieslēguma skaita
| 1 fāzes pieslēgums |  | 3 fāžu pieslēgums
Ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas lielums
| A |  | A
Pieslēguma atļautā slodze
| kW |  | kW
Maksimālā pieļaujamā ražošanas jauda
| kW |  | kW
! Datus iegūsti no elektrības rēķiniem par elektroenerģiju vai no izdrukas no sistēmas operatora, piemēram, Elektrum, Mans Tet u.c, klientu apkalpošanas portāla
! Datus iegūsti no iekārtu tirgotāja piedāvājuma, kurā norādīta iekārtas un invertora jauda un to ikgadējais vidējais ģenerētais elektroenerģijas apjoms.
! Datus iegūsti no izdrukas no sistēmas operatora, piemēram, Elektrum, Mans Tet u.c., klientu apkalpošanas portāla, kurā atspoguļoti pieslēguma tehniskie parametri, vai no noslēgtā līguma ar elektroenerģijas tirgotāju.
Ievēro, ka invertora iestatītā jauda nevar pārsniegt maksimāli pieļaujamo ražošanas jaudu!
Visbiežākie ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas lielumi 16; 20; 25; 32 un 40 A.