Projekta dokumentācijas saraksts, kas jāiesniedz ALTUM pēc
būvdarbu pabeigšanas objektā

Būtiskas piezīmes

- Projekta noslēguma pārbaude tiek veikta atbilstoši mans.altum.lv iesniegtajai dokumentācijai un būtisku pārkāpumu gadījumā projektam var tikt piemērotas finanšu korekcijas atbilstoši ALTUM kārtības “DME programmas finanšu korekciju piemērošanas cenrādis” 1.9.punktam, ar minēto dokumentu var iepazīties ALTUM tīmekļa vietnē -  Korekciju cenrādis.

- Projekta būvniecības izpilddokumentācijas saraksts iesniedzams kopā ar sarakstā norādītajiem dokumentiem;

- Ja dokumenti ir sagatavoti un reģistrēti tikai BIS, jāiesniedz šo dokumentu saraksts mans.altum.lv  sistēmā;

- Segto darbu pieņemšanas aktos objektiem, kas saistīti ar centralizētiem siltumtīkliem, citu tīklu turētāju tīkliem, nepieciešams to pārstāvja saskaņošanas - pieņemšanas paraksts;

- Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, izpildshēmas ir obligāti jāsastāda, ja šādu būvdarbu nepieciešamība ir pamatota ēkas energoaudita pārskatā kā energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu realizēšanai nepieciešamie būvdarbi, ja šādi būvdarbi ir iekļauti būvprojektā un tie iekļauti attiecināmajās izmaksās;

- Visi sarakstā iekļautie dokumenti, ja nav norādīts savādāk, jāiesniedz  mans.altum.lv sistēmā parakstīti skenēti PDF formātā, vai parakstīti elektroniski;

- Dokumentu oriģināli jāuzrāda pēc pieprasījuma;

- Noslēguma pārbaudes pamatojošās dokumentācijas izvērtēšana tiks uzsākta tikai pēc visu norādīto dokumentu un skaidrojumu saņemšanas mans.altum.lv.

| Ēkas adrese: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DME Nr: |  |  |  |  |  |
| Pilnvarotā persona: |  |  |  |  |  |
| Tālruņa numurs, e-pasts: |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Dokumenta nosaukums |  | Iesniegšanas datums | Nav attiecināms (atzīmēt ar N/A) |  |
| 1. | Ēkas fasādes apliecinājuma karte, ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas nosacījumu izpildi. |  |  |  |  |
| 2. | Apliecinājuma karte inženierbūvēm, ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas nosacījumu izpildi. |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
| 3. | Būvatļauja, ar atzīmi par ēkas nodošanu ekspluatācijā. |  |  |  |  |
|  | Sākotnējais pieņemšanas – nodošanas akts (ar būvnieka, pasūtītāja, būvuzrauga pasūtītāja parakstiem). |  |  |  |  |
| 4. | Gala pieņemšanas – nodošanas akts (ar būvnieka, pasūtītāja, būvuzrauga pasūtītāja parakstiem). |  |  |  |  |
| 5. | Gala būvdarbu pieņemšanas akts pēc jaunā būvdarbu līguma (pēc būvvaldes atzīmes veikšanas apliecinājuma kartē). |  |  |  |  |
| 6. | Būvuzraudzības līguma pieņemšanas - nodošanas akts. |  |  |  |  |
| 7. | Autoruzraudzības līguma pieņemšanas - nodošanas akts. |  |  |  |  |
| 8. | Būvdarbu žurnāls (pilnā sastāvā un noslēgts). |  |  |  |  |
| 9. | Autoruzraudzības žurnāls ar izmaiņu rasējumiem (pilnā sastāvā un noslēgts). Ja projektam nav reģistrēts, tad projekta izmaiņas reģistrētas Būvdarbu žurnālā. |  |  |  |  |
| 10. | Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumi atbilstoši iepirkuma prasībām, ja ir izmaiņas pret iepirkumu. |  |  |  |  |
| 11. | Darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, ja ir izmaiņas pret iepirkumu un/vai līguma izpildes laikā notiek izmaiņas. |  |  |  |  |
| 12. | Ja līgumā ir norādīti citi speciālisti un tie ir mainīti līguma izpildes laikā – piesaistīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. |  |  |  |  |
| 13. | Apakšuzņēmēju saraksts un uz tiem attiecināmo darbu apjoms %. Ja iepirkumā ir balstīta kvalifikācija uz apakšuzņēmēju, tad jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomainītā apakšuzņēmēja atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. |  |  |  |  |
| 14. | Vienošanās par izmaiņām būvniecības procesā (ieslēgtie/izslēgtie darbi, termiņi t.sk. aktuālais būvdarbu grafiks un citi). |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
|  | Izmaiņu akti. |  |  |  |  |
| 15. | Apliecinājumi par ēkas dzīvokļos veiktajiem darbiem (logu montāža, ailu apdare, vēdināšanas sistēmas, radiatori, siltuma uzskaite, citi). |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
| 16. | Ikmēneša darbu pieņemšanas - nodošanas akti saskaņā ar būvniecības līgumu. |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
| 17. | Ikmēneša darbu izpildes formas (parakstīti skenēti un Excel formātā vai tikai elektroniski parakstīti Excel formātā). |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
| 18. | Ikmēneša pieņemšanas - nodošanas formas saskaņā ar Vienošanos par izmaiņām būvniecības līgumā (parakstīti skenēti un Excel formātā vai tikai elektroniski parakstīti Excel formātā) |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
| 19. | Eiropas tehniskais apstiprinājums ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004 |  |  |  |  |
| 20. | Informatīvās plāksnes fotofiksācija uz dzīvojamās mājas sienas blakus ielas nosaukumam un ēkas numurzīmei, atbilstoši ALTUM norādījumiem - Vizuālās identitātes prasības projektu realizētājiem. |  |  |  |  |
| 21. | Segto darbu akti un to saraksts ar pievienotiem pielikumiem un ar siltumizolācijas materiāliem norādītu izolācijas biezumu. (Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, saskaņā ar būvdarbu žurnāla 3.4.sadaļu ar pievienotiem pielikumiem, sagatavoti atbilstoši 01.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”). |  |  |  |  |
| 22. | Ēkas pagaidu energosertifikāts (reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)). |  |  |  |  |
| 23. | Obligāti uzrādāmās derīgas apdrošināšanas polises polises, kā arī to apmaksu apliecinoši dokumenti – rēķins, maksājuma uzdevums vai apdrošinātāja apliecinājums (un to pagarinājumi, ja attiecināms, kā arī skaidrojums ja kāda no polisēm/garantijām nav iesniegta līgumā noteiktajos termiņos un veidojas neapdrošināts periods): |  |  |  |  |
|  | - būvspeciālista (atbildīgā būvdarbu vadītāja) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise; |  |  |  |  |
|  | - būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise. |  |  |  |  |
| 24. | Derīgas apdrošināšanas polises, kā arī to apmaksu apliecinoši dokumenti – rēķins, maksājuma uzdevums vai apdrošinātāja apliecinājums (un to pagarinājumi, ja attiecināms, kā arī skaidrojums ja kāda no polisēm/garantijām nav iesniegta līgumā noteiktajos termiņos un veidojas neapdrošināts periods), kuras uzrādāmas, ja šāda prasība ir iekļauta būvdarbu līgumā: |  |  |  |  |
|  | - (priekšapmaksas (avansa) garantijas polise; |  |  |  |  |
|  | - būvniecības visu risku apdrošināšanas polise; |  |  |  |  |
|  | - līguma izpildes nodrošinājuma polise; |  |  |  |  |
|  | - garantijas laika garantijas polise. |  |  |  |  |
| 25. | Noslēguma pārskats par DME projekta realizāciju. |  |  |  |  |
| 26. | Visi attiecināmo izmaksu rēķini (būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projektu vadība, kompensējamo izmaksu rēķins). |  |  |  |  |
| 27. | Apliecinājums par interešu konflikta neesību, ja piegādātāju atlase veikta pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.104 un līguma izpildes laikā: |  |  |  |  |
|  | - mainījušās pasūtītāja amatpersonas, dalībnieki vai pārstāvēttiesīgās personas - jauno amatpersonu, dalībnieku vai pārstāvēttiesīgo personu apliecinājums, ka tās neatrodas interešu konfliktā ar uzņēmumu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, kā arī ar tā apakšuzņēmēju (ja attiecināms); |  |  |  |  |
|  | - piesaistīti citi, iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā nenorādīti apakšuzņēmēji (norādīti būvdarbu žurnālā), pasūtītāja amatpersonu, dalībnieku vai pārstāvēttiesīgo personu apliecinājums, ka tās neatrodas interešu konfliktā ar piesaistīto apakšuzņēmēju. |  |  |  |  |